## Slide 1
Projeto Sunchaser: Controle de Carregamento de Bateria com Placa Fotovoltaica
O projeto é composto por três partes principais: o software de ESP, a placa de circuito impresso de controle e o aplicativo mobile de leitura de dados.

## Slide 2
Equipe
Manoella M.
Software @ Manu
Lucas E.S. de O.
App Mobile @ Perna
Rodrigo F.S.
Hardware @ Ralph

## Slide 3
Introdução
O projeto visa o controle eficiente da carga de uma bateria de chumbo-ácido por meio de uma placa fotovoltaica de 20W. A regulação da tensão e corrente é feita através de um método de modulação de largura de pulso (PWM), gerenciado pelo ESP32. Todos os dados referentes ao carregamento, estado da bateria e produção energética são transmitidos para um Broker MQTT integrado ao projeto do Pluviômetro já existente. Adicionalmente, um aplicativo móvel permitirá o acesso local a esses dados via conexão com API REST.

## Slide 4
Software do ESP32 de Múltiplas Funcionalidades
Controle de Carga
O software do ESP32 utiliza a modulação de largura de pulso (PWM) para controlar o carregamento da bateria de forma eficiente.
Sistema de Aquisição de Dados
O ESP32 realiza leituras periódicas dos sensores, a as armazenada na memória flash do ESP32, permitindo o registro preciso e confiável dos dados.
Armazenamento de Dados na Memória Flash
Além de adquirir os dados, nosso sistema é capaz de armazená-los na memória flash do dispositivo ESP32. Isso permite que as leituras sejam mantidas mesmo após o envio para o servidor, possibilitando o acesso offline e análise dos dados coletados ao longo do tempo.
Envio de Dados
O ESP32 envia os dados coletados para o Broker MQTT projeto do pluviometro, possibilitando o monitoramento remoto.
Conexão Local por Interrupção
O ESP32 possui um ponto de acesso próprio, habilitado por uma interrupção de hardware, o que possibilita a conexão com o aplicativo mobile para leitura dos dados e configurações do software do ESP32.

## Slide 5
Controle de Carga

## Slide 6
Sistema de Aquisição e Envio de Dados

## Slide 7
Armazenamento de Dados na Memória Flash
Primeiro o ESP vai lendo os dados e guardando eles no cache

## Slide 8
Armazenamento de Dados na Memória Flash
Até que o cache esteja grande o suficiente para ser mandado para o servidor e os dados transferidos para a memória de longo prazo

## Slide 9
Armazenamento de Dados na Memória Flash
Mas quando o Aplicativo móvel acessa os Dados via API REST, os dados que estão no cache não são alterados

## Slide 10
Integração com Projeto Pluviômetro
Transmissão de Dados
Os dados de carregamento da bateria são transmitidos para um Broker MQTT, permitindo a visualização em tempo real e análise conjunta com as medições pluviométricas.

## Slide 11
Placa de Controle de Carregamento Modular
Placa do ESP32 e sensores
Placa de Controle de recarga PWM
Placa de controle de descarga com relé
Placa de reguladores de Tensão
Divide Et Imperia

## Slide 12
Conexões entre os módulos da placa

## Slide 13
Placa do ESP e Sensores
A placa conta com as conexões e pinos necessários para o funcionamento do ESP32 e dos sensores do projeto.

## Slide 14
Placa de Controle de Recarga PWM
Essa placa é responsável por controlar a recarga da bateria utilizando a técnica de modulação de largura de pulso (PWM).

## Slide 15
Placa de Controle de Descarga
Com um relé, essa placa permite o controle do fluxo de energia da bateria para outros dispositivos.

## Slide 16
Placa de Reguladores de Tensão
Essa placa garante que a tensão fornecida para os componentes do sistema esteja dentro dos parâmetros adequados.

## Slide 17
Placa Inteira de Dupla Face

## Slide 18
Aplicativo Móvel
Acesso Local
O aplicativo móvel permite o acesso aos dados do sistema e as configurações internas através de uma API REST, garantindo o controle total do projeto.
Configuração Simplificada
O aplicativo móvel oferece uma interface intuitiva e amigável.
Configuração das métricas internas do software do ESP32.
Por meio do aplicativo móvel, é possível ajustar diversas configurações internas do sistema de controle. Essas incluem: o intervalo de tempo entre leituras, a quantidade de leituras armazenadas em cache e a quantidade de leituras retidas na memória de longo prazo.

## Slide 19
Interface do aplicativo mobile

## Slide 20
Demonstração

## Slide 21
Desafios e Soluções
Principais Descobertas Técnicas
Importância da resistência interna na simulação da bateria.
Uso do ADC1 para leituras analógicas quando o Wifi esta ativo.
Necessidade de ajuste na tensão de pulldown para 3.3V no ADC1.
Mudança na Estratégia de Conexão
Inicialmente planejada conexão via BLE, mas optou-se pela comunicação via API REST, com o ESP como servidor e o aplicativo como cliente.
Detalhes Técnicos sobre Impressão de Placas
Recomenda-se a fabricação de trilhas com no mínimo 40 mils, idealmente 60 mils.

## Slide 22
Conclusões e Trabalhos Futuros
🎉 Desenvolvimento bem-sucedido de um controle PWM para gerenciamento de tensão e corrente em uma bateria de Chumbo-Ácido de 12V 5Ah. Sistema composto por quatro placas e um aplicativo móvel, com desempenho eficaz em testes variados.
1
Implementação do Sistema de Alertas
Inserção opcional de sistema de alertas, postergada devido a limitações temporais.
2
Incorporação de um Sistema Operacional
Explorar a introdução de um sistema operacional para paralelizar operações, visando otimização do controle
3
Utilização de um Cartão SD
Investigação sobre a integração de um cartão SD para armazenamento de dados prolongado
4
Adição de Funcionalidades de Configuração da Bateria
Adicionar as configurações específicas da Bateria na Tela de configurações do aplicativo para serem alteradas pelo usuário caso deseje trocar de bateria